Wójt Gminy Mielnik

17-307 Mielnik, ul. Piaskowa 38

tel. 0 85 65 77 003, fax: 0 85 65 77 121

e-mail: gmina@mielnik.com.pl

Znak sprawy :RG.341-1/10

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

( SIWZ)

w postępowaniu o zamówienie publiczne  prowadzonym w trybie przetargu  nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa Zamówień publicznych

Przedmiot  zamówienia

„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – I etap-  budowa oczyszczalni ścieków”

Wspólny Słownik Zamówień : CPV  45.23.24.21-9 roboty w zakresie oczyszczania ścieków

CPV  45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej

CPV  45.23.22.10-7 roboty w zakresie budowy napowietrznych

linii energetycznych ,

CPV   45.31.12.00-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Zatwierdził:

Mielnik, dnia 09.02.2010r.

DZIAŁ I.

NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Mielnik

Ul.Piaskowa 38

17-307 Mielnik,

WWW.mielnik.com.pl

e-mail: gmina@mielnik.com.pl

Tel. 085 6577003

Fax. 085 6577121

Godziny urzędowania od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530

DZIAŁ II.

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie przekraczającej kwot ustalonych na podstawie art. 11 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Podstawa prawna: art. 39 w związku z art. 10 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz.1655 z późniejszymi zmianami.)

DZIAL III.

OPIS PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia są: roboty budowlane

Wspólny Słownik Zamówień : CPV  45.23.24.21-9 roboty w zakresie oczyszczania ścieków

CPV  45.23.24.10-9 roboty w zakresie kanalizacji sanitarnej

CPV 45.23.22.10-7 roboty w zakresie budowy napowietrznych

linii energetycznych

CPV 45.31.12.00-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Przedmiotem zamówienia jest „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – I etap-  budowa oczyszczalni ścieków”

1. Roboty budowlane w tym zakresie obejmować będą budowę mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków typu SBR o przepustowości  Qdśr  = 230 m3/d  wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą. Obiektami realizowanymi będą:

- zbiornik retencyjny ścieków o poj. 60 m3

- budynek oczyszczalni ścieków o kubaturze 1895 m2

- budynek agregatu z częścią składową osadu o kubaturze 248 m2

- wylot rurociągu ścieków oczyszczonych  do odbiornika /rz. Bug/ 263 m

- ogrodzenie oczyszczalni ścieków o długości 205 m

- wyposażenie technologiczne oczyszczalni

- elektroenergetyczne zewnętrzne sieci zasilające 15 kV i 0,4 kV z transformatorową stacją słupową

- przepompownia sieciowa P1 1500mm

- kanał tłoczny w rurze osłonowej – 1636 m

2. Infrastrukturę stanowić będą:

- zjazd z drogi powiatowej

- droga wewnętrzna o szer. 3,5 m z parkingiem dla samochodów osobowych

- kanały grawitacyjne kanalizacji sanitarnej oraz rurociągi tłoczne

- przyłącze wodociągowe

- elektroenergetyczne przyłącza kablowe do budynków z wewnętrzną instalacją elektryczną i agregatem prądotwórczym 100 kVA

- oświetlenie  terenu oczyszczalni

- zieleń izolacyjna , ozdobna i trawniki.

Część mechaniczną oczyszczalni stanowią:

- zintegrowane urządzenie do usuwania skratek i piasku – sito i piaskownik,

- stacja zlewcza ścieków dowożonych,

- zbiornik retencyjny ścieków V- 60 m3

Część biologiczną oczyszczalni stanowią:

- reaktory SBR, tj. 6szt. reaktorów SBR o poj. 2x 15 m3 każdy , prefabrykowanych z tworzyw sztucznych  / na jeden reaktor składają się dwa zbiorniki/ zlokalizowane w hali  technologicznej budynku oczyszczalni

Część osadową stanowią:

- 1 zbiornik stabilizacji tlenowej osadu , o poj. 60 m3

- urządzenie workowe do odwadniania osadu DRAIMAD,

- utwardzony plac składowy osadu pod wiatą.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje również:

1)  przygotowanie placu budowy wraz wytyczeniem geodezyjnym obiektów,

2)  wykonanie badań, wszelkich prób (szczelności, itp.) i kompleksowego rozruchu   technologicznego, w ramach którego należy uwzględnić wszystkie koszty związane z  właściwym prowadzeniem rozruchu technologicznego, tzn.: koszty energii elektrycznej, koszty konserwacji urządzeń (np. wymiana oleju), koszty obsługi oczyszczalni, koszty środków chemicznych używanych w procesach (np. w procesie odwadniania osadu), koszty szkolenia docelowej obsługi oczyszczalni, koszty wykonywania analiz ścieków i osadu, itp. Należy uwzględnić , że rozruch i eksploatacja oczyszczalni w I etapie, odbywać się będzie na bazie ścieków dowożonych w ilości ok.20m³/d.

3) sporządzenie instrukcji obsługi oczyszczalni i instrukcji stanowiskowych, przeszkolenie pracowników wskazanych przez użytkownika,

4) osiągnięcie planowanego efektu ekologicznego określonego w pozwoleniu wodnoprawnym wraz z przekazaniem dokumentu potwierdzającego ten wynik - analiza ścieków oczyszczonych uśrednionych dobowych wykonanych w laboratorium posiadającym akredytację,

5) wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

6) sporządzenie i przedłożenie dokumentacji odbiorowej,

7)  uzyskanie we współdziałaniu z Zamawiającym pozwolenia na użytkowanie obiektu

4. Szczegółowy zakres robót określają:

1) dokumentacja projektowa,

2)specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,

3) przedmiary robót.

Wykonawca winien uwzględnić w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji projektowej - w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy dokumentacją a dokumentami pomocniczymi (w tym przedmiary robót) - przesądzają zapisy dokumentacji projektowej.

5. Z uwagi na wskazanie w dokumentacji projektowej oraz przedmiarach robót znaków     towarowych oraz nazw producentów, Zamawiający informuje, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Za urządzenia bądź materiały równoważne Zamawiający uzna te, które posiadają takie same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań technicznych przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz   warunkach zawartych w pozwoleniu na budowę. W przypadku zaoferowania urządzeń bądź materiałów równoważnych, Wykonawca jest zobowiązany do załączenia do oferty wykazu wyspecyfikowanych wszystkich tych urządzeń wraz z podaniem nazwy producenta, dokładnego i jednoznacznego typu urządzenia oraz załączenia stosowanych dokumentów takich jak atest PZH, deklaracja zgodności producenta/aprobata techniczna, karta katalogowa producenta zawierająca wszystkie parametry techniczno-eksploatacyjne ujęte w dokumentacji projektowej.

6. W przypadku gdy zamiana urządzeń spowoduje konieczność wykonania nowej  dokumentacji projektowej zamiennej Wykonawca zobowiązany będzie na własny koszt do jej wykonania oraz uzyskania   wszelkich dokumentów niezbędnych dla realizacji Inwestycji w oparciu o tę dokumentację.

7. Brak w złożonej ofercie któregokolwiek z wymaganych dokumentów dotyczących urządzeń równoważnych lub zastosowania urządzeń niezgodnych ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej będzie powodowało odrzucenie oferty.

DZIAŁ IV.

TERMIN  WYKONANIA  ZAMÓWIENIA.

Zamówienie należy zrealizować w terminie do dnia 31 sierpnia 2011r.

Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia

na skutek zaistnienia „siły wyższej” w stosunku do wykonywanych robót budowlanych. O interpretacji zdarzenia „siły wyższej” i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót budowlanych z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót.

DZIAŁ V.

WARUNKI  UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS  SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1)  posiadają    uprawnienia   do   wykonywania   określonej   działalności   lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj:

a) wykonawca musi być uprawniony do występowania w obrocie prawnym;

b) wykonawca nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w  związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia    publicznego, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu albo inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;

c)  wobec wykonawcy nie może być orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

d) wykonawca nie może zalegać z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne, z wyjątkiem przypadków kiedy uzyskał on przewidzianą prawem zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności.

2) posiadają niezbędną do wykonania zamówienia wiedzę i doświadczenie, na potwierdzenie czego  udokumentują wykonanie jako wykonawca w ostatnich 5 latach przed dniem  wszczęcia postępowania co najmniej 2 inwestycji odpowiadających wielkością i zakresem robót przedmiotowi zamówienia, w tym:

- 1 zadanie  inwestycyjne polegające na budowie(przebudowie, rozbudowie lub  modernizacji)  oczyszczalni ścieków  o przepustowości nie mniej jak Qdśr  = 200 m3/d

- 1 inwestycji polegającej  na budowie sieci kanalizacyjnych ciśnieniowych z rur PEHD zgrzewanych doczołowo o długości  nie mniejszej niż 2 000 mb ,

3)dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz  osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.:

a) dysponują potencjałem technicznym, umożliwiającym wykonanie zamówienia, w tym co najmniej 4 pracownikami posiadającymi doświadczenie w kierowaniu robotami  budowlanymi oraz kwalifikacjami odpowiednimi do stanowisk które zostaną im powierzone, tj.:

-  kierownik budowy – wymagane co najmniej 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami oraz  posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych-bez ograniczeń.

- kierownik robót konstrukcyjno - budowlanych – wymagane posiadanie uprawnień do          wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności konstrukcyjno – budowlanej,

- kierownik robót elektrycznych – wymagane posiadanie uprawnień do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urządzeń     elektrycznych i elektroenergetycznych,

- kierownik robót drogowych - wymagane posiadanie uprawnień do wykonywania   samodzielnych funkcji w budownictwie w specjalności drogowej

b)  dysponują odpowiednią liczbą pracowników do wykonania zadania- wymagana liczba min.20 osób,

c) dysponują odpowiednim sprzętem i urządzeniami zapewniającymi realizację zamówienia,

4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.:

a) posiadają ubezpieczenie od prowadzonej działalności na kwotę minimum  2 000 000,00 zł.

b) posiadają środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę minimum  3 500 000,00 zł.

5) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

6) spełniają wymagania określone w SIWZ.

2 .Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z art. 23 ustawy przepisy ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia. Jeżeli oferta wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostanie wybrana, zamawiający żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych wykonawców, zgodnie z art. 23 Pzp.

3. Opis dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki

wskazane w dziale V pkt.1 muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie

ubiegających się o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem, że warunek nie podlegania

wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w art. 22 ust.1 pkt. 4 ustawy musi być

spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie

zamówienia.

2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, stosuje się § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz

form, w jakich te dokumenty mogą być składane(Dz.U. z 2009r Nr 226, poz.1817)

3) Zamawiający dokona oceny spełniania każdego z warunków na podstawie załączonych do

oferty dokumentów i oświadczeń wymienionych w rozdziale VI niniejszej SIWZ metodą

warunku granicznego spełnia/nie spełnia. Brak załączenia przez wykonawcę

któregokolwiek z dokumentów zostanie uznany przez zamawiającego jako niespełnienie

warunku, co będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy z postępowania, z

zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 Pzp.

4) Wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia podwykonawcy. W

przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom Wykonawca zobowiązany

jest wskazać w Załączniku nr 4 do SIWZ część zamówienia jaką zamierza powierzyć

podwykonawcy.

DZIAŁ VI.

WYKAZ    OŚWIADCZEŃ  I  DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY   W CELU  POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA   WARUNKÓW   UDZIAŁU   W    POSTĘPOWANIU  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

1. Do oferty sporządzonej w oparciu o formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ  należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

1) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, sporządzone wg załącznika nr 3 do SIWZ,

2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt.4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

4) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż na 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

5) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące prze upływem terminu składania ofert .

6) wykaz osób, potwierdzający dysponowanie na dzień składania ofert kadrą techniczną o której mowa w dziele V pkt 3 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego ,przynależności do samorządu zawodowego , zakresu  czynności który będą wykonywać podczas realizacji zamówienia oraz podstawie dysponowania tymi osobami- zgodnie z załącznikiem nr  5 do SIWZ,

7) oświadczenie na temat wielkości średniego rocznego zatrudnienia u wykonawcy oraz    liczebności personelu kierowniczego w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku gdy ten okres jest krótszy – w tym okresie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do SIWZ,

8) wykaz narzędzi, sprzętu i urządzeń technicznych – zgodnie z załącznikiem Nr 8 do SIWZ, dostępnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia, w tym co najmniej :

- koparka o poj.łyżki 0,6m³ - 2szt.

- koparko-ładowarka – 2szt.

- samochód samowyładowczy o ładowności min.10t – 2szt.,

- samochód samowyładowczy o ładowności 5-10t – 2szt.,

- dźwig samochodowy 6t – 1szt.,

- igłofiltry – 2 zestawy,

- zgrzewarka do rur PEHD – 1szt.,

- zagęszczarka – 2szt.,

- urządzenie do przecisków – 1szt.,

- szalunki do wykopów – 4kpl.

9) wykaz wykonanych  robót budowlanych w okresie ostatnich pięciu lat przed dniem  wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem robotom  budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca  wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty te zostały wykonane należycie - zgodnie z załącznikiem nr  6 do SIWZ ,

10) polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż   2 000 000,00 zł.

11)  informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej , w których wnioskodawca posiada rachunek , potwierdzającej wysokość posiadanych środków lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert na kwotę minimum  3 500 000,00zł.

2. Dokumenty, o których mowa w dziale VI ust.1 są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

3. W przypadku działania wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty uwierzytelniony odpis pełnomocnictwa lub pełnomocnictwo w oryginale.

4. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

5. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

6. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt. 2 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych  w art. 297 §1 kodeksu karnego.

DZIAŁ VII.

SPOSÓB POROZUMIEWANIA  SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO  Z  WYKONAWCAMI  ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW.

1.  Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z art.38 ustawy.

2. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami umieszczana będzie na stronie internetowej

Zamawiającego WWW.mielnik.com.pl,

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia i umieszcza na stronie internetowej, na   której zamieszczono SIWZ.

4.Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują, pisemnie lub faksem. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania

5.Zamawiający nie przewiduje organizowania spotkania z Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie Zamówienia.

DZIAŁ VIII.

OSOBY  UPRAWNIONE  DO  POROZUMIEWANIA  SIĘ  Z  WYKONAWCAMI.

Osobami upoważnionymi ze strony zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są :

Tomasz Gorochowicz, Leszek Dzierzkowski w godz. pracy Urzędu Gminy tj. od poniedziałku do piątku  w godz.   730 – 1530, tel  085 6577003 fax : 085 6577121.

DZIAŁ IX.

WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WADIUM.

1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Zamawiający określa wadium na kwotę  100.000,00 PLN (słownie: sto tysięcy złotych),

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu do składania ofert, wskazanego w

dziale XIII ust.1 SIWZ tj. do dnia 03 marca 2010r. do godz.1000.

3. Wadium może być wnoszone w następujących formach:

a) w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: BS Hajnówka O/Mielnik 63 8071 0006 0015 3562 2000 0040

b)poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

c)  gwarancjach bankowych,

d)  gwarancjach ubezpieczeniowych,

e)  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późniejszymi zmianami).

4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w     terminie decydować będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.

5. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku  oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

6. Wadium wnoszone w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej należy dołączyć do oferty w oddzielnej kopercie umożliwiającej złożenie jej w depozycie kasowym oraz późniejszy zwrot Wykonawcy.

7. Do oferty należy dołączyć kopię wniesienia wadium.

DZIAŁ X.

TERMIN  ZWIĄZANIA  OFERTĄ.

1. Wykonawca zostaje związany ofertą przez 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

DZIAL XI.

OPIS  SPOSOBU  PRZYGOTOWANIA  OFERTY.

1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedna ofertę obejmującą realizacje przedmiotu zamówienia. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę należy sporządzić wg formularza oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) oraz załączyć wymagane oświadczenia i dokumenty.

5. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy – uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

6. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się kolejno ponumerować. Wszystkie strony (kartki) zaleca się spiąć (zszyć) w sposób uniemożliwiający dekompletację.

7. Błędy zaleca się poprawiać poprzez skreślenie, z utrzymaniem czytelności skreślonych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty zaleca się parafować i datować własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

8. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „zmiana oferty” lub „wycofanie oferty”.

9. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku  nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej.

10.Oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne od chwili ich otwarcia, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w formularzu oferty ( Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone w ofercie, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”. W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

11.Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

DZIAŁ XII.

SPOSÓB   ZŁOŻENIA   OFERTY.

Oferta w jednym egzemplarzu powinna być umieszczona w dwóch zamkniętych kopertach oznakowanych w sposób następujący:

A) koperta zewnętrzna:

Gmina  Mielnik

Ul.Piaskowa 38

17-307 Mielnik

z napisem : Oferta na wykonanie „Budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – I etap-  budowa oczyszczalni ścieków”

Nie otwierać  przed godz. 1015  dnia 03 marca 2010r.

B) koperta wewnętrzna:

Nazwa i adres Wykonawcy (dopuszcza się odcisk  pieczęci)

Gmina  Mielnik

Ul.Piaskowa 38

17-307 Mielnik

z napisem:  Oferta na wykonanie „Budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – I etap-  budowa oczyszczalni ścieków”

Koperta zewnętrzna powinna być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

DZIAŁ XIII.

MIEJSCE  I  TERMIN  SKŁADANIA  I  OTWARCIA  OFERT.

Ofertę należy złożyć w:

Urzędzie Gminy  Mielnik

Ul.Piaskowa 38

17-307 Mielnik

pokój Nr 20 – sekretariat

do dnia 03 marca 2010r. do godz. 1000.

Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcy bez otwarcia.

Miejsce otwarcia ofert:

Urząd Gminy Mielnik

Ul.Piaskowa 38

17-307 Mielnik

pokój Nr 9 (sala konferencyjna) w dniu 03 marca 2010r.  o godz. 1015.

DZIAŁ XIV.

OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA  CENY.

1. Przygotowując ofertę, wykonawcy mają obowiązek zapoznać się z projektem budowlano-

wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarami robót i

terenem budowy.

Różnice wynikłe z porównania przedmiarów robót z projektem budowlano-wykonawczym i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót wykonawca powinien zgłosić

zamawiającemu w terminie określonym w rozdziale VII   pkt 1 niniejszej SIWZ, w celu

wyjaśnienia niezgodności.

2. Cenę obejmującą całość zamówienia należy wskazać w formularzu oferty w formie ceny ryczałtowej, obejmującej całość zamówienia w pełnej zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

2. Cena oferty ma być wyrażona w PLN, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, oraz zawierać wszelkie  koszty niezbędne  do  wykonania niniejszego zamówienia  zgodnie z warunkami SIWZ, w tym koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, zagospodarowania placu budowy, oraz podatek VAT w ustawowej wysokości.

3. W cenie oferty należy uwzględnić także:

- załatwianie wszystkich formalności związanych z budową, w tym w imieniu inwestora

uzyskać   pozwolenie na użytkowanie oczyszczalni ścieków,

- urządzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem nie zbędnych mediów dla potrzeb

budowy.

- obsługę geodezyjną w trakcie realizacji robót oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z uzgodnieniami w ZUD - 3 egz. (ewentualne zmiany odcinków tras),

- sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego,

- odtworzenie granic własności terenu (wbudowanie graniczników w przypadku ich uszkodzenia),

- wszystkie koszty związane z zajęciem pasa drogowego oraz koszty związane z organizacją ruchu na czas budowy jak i samą organizację ruchu, łącznie z wykonaniem projektu organizacji ruchu na czas budowy i uzyskaniem jego zatwierdzenia,

- ubezpieczenie robót, w tym ubezpieczenie od skutków powodzi,

- koszt związany z pompowaniem wody gruntowej, wynikłych z dokumentacji geologicznej,

- inne odbiory i opłaty wynikające z potrzeby realizacji,

- koszty z tytułu dokonanych zniszczeń nie wynikających z zakresu robót,

- przeprowadzenie rozruchu technologicznego oczyszczalni ścieków,

- wykonanie analizy ścieków,

-  zabezpieczenia i oznakowania robót przy budowie oczyszczalni ścieków i

sieci kanalizacji sanitarnej, w tym przy przekraczaniu dróg powiatowych i

gminnych,

- roboty niezbędne do wykonania zamówienia, a nie uwzględnione w ofercie nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

5. Do oferty należy dołączyć wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ (formularz rzeczowo – cenowy elementów oferty wraz z harmonogramem) w którym Wykonawca wpisuje termin rozpoczęcia i zakończenia danego etapu oraz jego ceny netto, brutto oraz właściwy podatek VAT.

Uwaga:W harmonogramie należy uwzględnić ograniczenia czasowe wynikające z decyzji środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

6. Zadeklarowana cena ryczałtowa przedmiotu zamówienia (robót budowlanych)  nie będzie

waloryzowana w  okresie realizacji zamówienia.

7. Jeżeli cena ryczałtowa podana liczbą nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie.

8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odliczenia z wynagrodzenia umownego wartości robót nie wykonanych, a ujętych w cenie zaoferowanej przez Wykonawcę.

DZIAŁ XV.

OPIS  KRYTERIÓW WYBORU OFERTY.

1. Kryterium oceny ofert  jest : Cena – 100%, przy czym 1% odpowiada 1 pkt.

Oferta wypełniająca w najwyższym stopniu wymagania, spośród ofert nie podlegających

odrzuceniu, otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym ofertom, wypełniającym

wymagania kryterialne przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza liczba punktów.

Wynik  będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena będzie obliczana zgodnie z poniższym

wzorem :

Pc = ( Cn : Cb ) x 100 pkt

Oznaczenie symboli: Pc – liczba punktów badanej oferty

Cn - najniższa cena brutto spośród badanych ofert

Cb – cena brutto badanej oferty

100 pkt. – wartość kryterium

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów w oparciu o podany wzór, zostanie uznana za najkorzystniejszą. Pozostałe oferty zostaną  sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

Realizacja zamówienia zostanie powierzona wykonawcy, który uzyska najwyższą ilość

punktów.

DZIAŁ XVI.

WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ZABEZPIECZENIA  NALEŻYTEGO WYKONANIA  UMOWY.

1.   Od wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie

wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania w

wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

2.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej z następujących

form:

1) pieniądzu, przelewem na rachunek zamawiającego: BS Hajnówka O/Mielnik 63 8071 0006 0015 3562 2000 0040

2) w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej

3) gwarancjach bankowych

4) w gwarancjach ubezpieczeniowych

5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2

ustawy z  dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości ( Dz.U. z  2000r. Nr 109. poz. 1158 oraz z 2002r. Nr 25, poz.253,

Nr 66 poz. 596 i Nr 216 poz. 1824)

3.  Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie

części:

-  70% wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie wykonania umowy

-  30% wartości zabezpieczenia – na zabezpieczenie gwarancji i rękojmi

4. Część zabezpieczenia gwarantująca wykonanie umowy zostanie zwrócona lub zwolniona

w  terminie 30 dni po ostatecznym odbiorze przedmiotu zamówienia. Pozostała część

zabezpieczenia zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu

rękojmi.

DZIAŁ XVII.

UMOWA.

1.Warunki umowy zostały szczegółowo określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9 do niniejszej specyfikacji.

DZIAŁ XVIII.

POUCZENIE  O  ŚRODKACH  OCHRONY  PRAWNEJ.

1.  Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy pzp przysługują wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę  o której mowa w art.154 pkt 5 Pzp.

DZIAŁ XIX.

INFORMACJA  O  MOŻLIWOŚCI  ZŁOŻENIA  OFERT  CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

DZIAŁ XX.

UMOWA  RAMOWA

Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

DZIAŁ XXI.

ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE.

Zamawiający  przewiduje możliwość wystąpienia zamówień uzupełniających w sytuacji o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp. Wartość zamówień uzupełniających nie może przekroczyć 20% wartości zamówienia podstawowego.

DZIAŁ XXII.

INFORMACJA  O  MOŻLIWOŚCI  ZŁOŻENIA  OFERTY WARIANTOWEJ.

Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

DZIAŁ XXIII.

POROZUMIEWANIE  SIĘ  DROGĄ  ELEKTRONICZNĄ.

Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną.

DZIAŁ XXIV.

INFORMACJA  O PRZEWIDYWANEJ  AUKCJI  EKTRONICZNEJ.

Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

DZIAŁ XXV.

W sprawach nieuwzględnionych w niniejszej specyfikacji stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami)

Załącznikami do niniejszej SIWZ są:

1.    formularz oferty (załącznik nr 1),

2.    formularz rzeczowo-cenowy oferty wraz z harmonogramem (załącznik nr 2)

3.    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  (załącznik nr 3),

4.    wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcy (załącznik nr 4),

5.    wykaz kadry technicznej (załącznik nr 5),

6.    wykaz wykonanych robót (załącznik 6 ),

7.    wykaz przeciętnej liczby zatrudnionych pracowników (załącznik nr 7 ),

8.    wykaz sprzętu (załącznik nr 8),

9.    wzór umowy (załącznik nr 9),

10.dokumentacja projektowa ( załącznik Nr 10):

1) branża architektoniczna,konstrukcyjna i zagospodarowanie terenu

2) branża elektryczna

3) branża sanitarna

4) drogi

5) hydrotechnika

6)linia zasilająca,

7) przepompownia i kanał tłoczny

8) technologia

9) decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

10) mapy

11.   przedmiary robót (załącznik nr 10).

12.   specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (załącznik nr 11),

##### Zał. nr 1

# ofertA  Przetargowa

Zamawiający: Gmina Mielnik, ul.Piaskowa 38, 17-307 Mielnik

Oferent ....................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

( podać pełną nazwę, adres, tel/fax, NIP i Regon )

W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym i po zapoznaniu się z materiałami przetargowymi składam swoją ofertę na wykonanie: „Budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – I etap – budowa oczyszczalni ścieków”

Zobowiązujemy  się wykonać całe zadanie za cenę ryczałtową netto: .............................. zł (słownie:......................................................................................................................................) powiększoną o podatek VAT w wysokości ................................... zł (słownie ......................

.....................................................................................................................................................)

to jest za cenę ryczałtową brutto w wysokości  ..........................zł   (słownie: ......................

.....................................................................................................................................................)

My, niżej podpisani , niniejszym oświadczamy, że:

1.  Zapoznaliśmy się z dokumentacją przetargową (siwz, specyfikacja techniczna i terenem

budowy) i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

2.  Oferujemy bez zastrzeżeń i ograniczeń, zgodnie z założeniami dokumentacji przetargowej,                                                                                                                                                                                                         warunkami i harmonogramem  rzeczowo cenowym i czasowym, wykonanie przedmiotu zamówienia

3.  Roboty objęte zamówieniem wykonamy sami/z udziałem podwykonawców*

...............................................................................................................................................

4. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia do dnia:........................................................

5. Uważamy się za związanego niniejszą ofertą przez okres 30 dni .

6. Wadium w wysokości 100 000, 00 złotych wnieśliśmy  w dniu ……………………………...

w formie ……………………………………………………………………………………...

7. Deklarujemy wniesienie zabezpieczania należytego wykonania umowy  w formie:

………………………………………………………………………………………………...

8. Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do

zawarcia  umowy w brzmieniu ustalonym przez Zamawiającego w terminie wyznaczonym

przez  Zamawiającego.

9. Udzielamy gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres ........miesięcy od daty

końcowego odbioru

10. Termin płatności ............ dni  od daty złożenia faktury dla zamawiającego  zakończeniu i

odbiorze części lub przedmiotu zamówienia.

11. Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera* informacje stanowiące tajemnicę

przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

Informacje takie zawarte są w następujących dokumentach: ……………………………..

………………………………………………………………………………………………

12. Oświadczamy, że w okresie rękojmi i gwarancji będziemy przystępować do usunięcia

usterek w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia usterki.

13. Oferta wspólna (jeżeli występuje):

a)Pełnomocnik wykonawców wspólnie składających ofertę: ........................................................

11.  Załącznikami do niniejszej oferty są : (wymienić wszystkie załączniki do oferty)

- ..................................................................................................................

- ..................................................................................................................

- ..................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ....................................................................................................................

- ...................................................................................................................

- ....................................................................................................................

* (niepotrzebne skreślić)

Oferta zawiera ponumerowanych stron ………… .

.........................................................                                                            ............................................................

(miejscowość, data)                                                                                                 (podpisy osoby lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Zał.  nr 2

Dotyczy wykonania:  „Budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku- I etap- budowa oczyszczalni ścieków”

Nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

Adres Wykonawcy :

............................................................................................................................. ........................................................................................................................... ........

| ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWE OPERACJI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  | jedn. miary | ilość | WARTOŚĆ BRUTTO | WARTOŚĆ NETTO |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | VAT | DATA ROZPOCZĘCIA | DATA ZAKOŃCZENIA |
| -1- | -2- | -3- | -4- | -5- | -6- | -7- | -8- | -9- |
| I | Koszty inwestycyjne (Ki): |  |  |  |  |  |  |  |
| A** | Elektroenergetyczne zewnętrzne sieci zasilające |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Montaż i stawianie słupa Nr 96/1 typu RPK1-12/13,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma A |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B** | Wyposażenie oczyszczalni ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Apteczka | kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 2 | Gaśnica | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 3 | Latarka | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 4 | Kombinezon ochronny | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 5 | Szelki bezpieczeństwa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Okulary ochronne | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | Biurko | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 8 | Koc z włókna szklanego | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 9 | Szafka kuchenna stojąca | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 10 | Szafka ubraniowa | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 11 | Szafka narzędziowa | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 12 | Klucz do hydrantu | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 13 | Klucz do odkręcania filtrów | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| Suma B |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C** | Elektroenergetyczne zewnętrzne sieci zasilająceSN 15kV i nN 0,4kV |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Roboty przygotowawcze |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Montaż i stawianie słupów |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Montaż przewodów linii SN |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Montaż uziemień |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Montaż stacji trafo słupowej |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Kładzenie kabli |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Instalowanie rozdzielnic energetycznych |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma C |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D** | Przepompownia P1 z kanałem tłocznym |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Przepompownie ścieków (sieciowe) |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kolektory tłoczne |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odwodnienie wykopów |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Zajęcie pasa drogowego |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma D |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E** | Drogi wewnętrzne i ukształtowanie terenu oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Roboty pomiarowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty ziemne i rów opaskowy |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ułożenie krawężnika i obrzeży |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podbudowa dróg wewnętrznych |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nawierzchnia dróg wew. i parkingu |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Chodniki |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odwodnienie placu |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Oznakowanie pionowe |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Budowa przepustu |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma E |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F** | Instalacje elektryczne w budynkach i na terenie oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych w budynkach oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instalowanie zewnętrznego sprzętu oświetleniowego |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Instalacje niskiego napięcia-linie kablowe niskiego napięcia |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma F |  |  |  |  |  |  |  |  |
| G** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma G |  |  |  |  |  |  |  |  |
| H** | Wykonanie budynku oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Posadowienie zbiornika retencyjnego |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Fundamenty budynku |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Ściany,stropy,schody żelbetowe,nadproża i wieńce |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Dach-konstrukcja,pokrycie,obróbki blacharskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Stolarka okienna i drzwiowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Tynki wew.,ocieplenie poddasza,okładziny i wykładziny ścian i sufitów,roboty malarskie |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Posadzki |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Konstrukcje stalowe,ślusarka i zabezpieczenia antykorozyjne |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Elewacje |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma H |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I** | Wykonanie budynku agregatu i składu osadu |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Fundamenty |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ściany budynku |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Konstrukcja i pokrycie dachu |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Ślusarka i roboty wykończeniowe |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma I |  |  |  |  |  |  |  |  |
| J** | Istalacje snitarne wewnętrzne, wentylacja,c.o. |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Roboty montażowe instalacji wentylacji |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Instalacja wod.-kan. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ogrzewanie |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma J |  |  |  |  |  |  |  |  |
| K** | Wykonanie wylotu ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Wykonanie wylotu ścieków |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma K |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L** | Niwelacja terenu, ogrodzenie i zieleń na terenie oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Niwelacja istniejącego terenu |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Ogrodzenie terenu |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Zagospodarowanie zieleni na terenie oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma L |  |  |  |  |  |  |  |  |
| M** | Wyposażenie technologiczne oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |  |
| 1*** | Wyposażenie technologiczne oczyszczalni |  |  |  |  |  |  |  |
| Suma M |  |  |  |  |  |  |  |  |
| III | Suma kosztów operacji |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………….                                                                                 ……………………………….

(miejscowość,data)                                                                                                                      (podpis wykonawcy)

Zał.  nr 3

## O Ś W I A D C Z E N I E

O SPEŁNIENIU  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W  POSTĘPOWANIU

O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA  PUBLICZNEGO

w trybie art. 22 ust.1 oraz art. 24 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 z późniejszymi zmianami.)

Dotyczy wykonania:  „Budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku- I etap- budowa oczyszczalni ścieków”

Nazwa Wykonawcy:

..............................................................................................................................

............................................................................................................................. .

Adres Wykonawcy :

............................................................................................................................. ...

........................................................................................................................ ........

Numer telefonu .................................................. numer faksu ..........................................

Oświadczam/Oświadczamy* że:

1. posiadam/posiadamy * uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2.  posiadam/posiadamy*  wiedzę i doświadczenie

3. dysponuję/dysponujemy* odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4. znajduję/znajdujemy* się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

5. nie podlegam/podlegamy* wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust.1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych .

* (niepotrzebne skreślić)

.........................................................                                                            ............................................................

(miejscowość, data)                                                                                                 (podpisy osoby lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Zał.  nr 4

Wykaz części zamówienia powierzonego podwykonawcom

Nazwa zadania : „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku-I etap – budowa oczyszczalni ścieków”

Nazwa wykonawcy:     …………………………………………………………………………

Adres wykonawcy:      ..............................................................................................................

Telefon:                        ………………………………………………………………………...

Faks:                            ………………………………………………………………………….

| Lp. | Rodzaj powierzonej części zadania | Wartość powierzonej części zadania |
| --- | --- | --- |

.........................................................                                                            ............................................................

(miejscowość, data)                                                                                                 (podpisy osoby lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Zał. nr 5

WYKAZ KADRY PRZEWIDZIANEJ DO

WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania :

„Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku-I etap – budowa oczyszczalni ścieków”

Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………………………………...

Adres wykonawcy:   …………………………………………………………………………...

Telefon:                     ……………………………………………………………………………

Faks:                         ........………………………………………………………………………

| funkcja w realizacji zamówienia | Imię i nazwisko | Wykształ- cenie Doś wiad czenie | Rodzaj i numer uprawnień budowlanych, przynależność do samorządu zawodowego | Informacja o podstawie do dysponowania osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Kierownik budowy – robót sanitarnych |  |  |  |  |
| Kierownik robót konstrukcyjno – budowlanych |  |  |  |  |
| Kierownik robót elektrycznych i |  |  |  |  |
| Kierownik robót drogowych |  |  |  |  |

Oświadczam, że wymienione wyżej osoby posiadają wymagane uprawnienia.

.........................................................                                                            ............................................................

(miejscowość, data)                                                                                                 (podpisy osoby lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Zał. nr 6

WYKAZ    WYKONANYCH   ROBÓT

Dotyczy wykonania:

„Budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku – I etap- budowa oczyszczalni ścieków”

Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………………………………...

Adres wykonawcy:   …………………………………………………………………………...

Telefon:                     ……………………………………………………………………………

Faks:                         ........………………………………………………………………………

Poniżej należy wpisać wyłącznie wykonane zamówienia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu rozpoczęte i zakończone przez wykonawcę w okresie ostatnich 5 lat.

W załączeniu należy zamieścić dokumenty – opinie od poprzednich zamawiających potwierdzające, że zamówienia zostały wykonane z należytą starannością.

Uwaga – w przypadku dokumentów potwierdzających wykonanie zamówień z ich treści musi

wynikać zakres wykonywanych prac oraz termin ich wykonania.

| Lp. | Nazwa zadania i miejsce wykonania | Wartość zadania | Okres realizacji |  | Zamawiający |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | początek | koniec |  |

.........................................................                                                            ............................................................

(miejscowość, data)                                                                                                 (podpisy osoby lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Zał.  nr 7

OŚWIADCZENIE NA TEMAT WIELKOŚCI  ŚREDNIEGO

ZATRUDNIENIA  PRACOWNIKÓW

wg stanu na dzień składania ofert.

Dotyczy wykonania:  „Budowy oczyszczalni ścieków  wraz z kanalizacją w Mielniku – I etap – budowa oczyszczalni ścieków”

Nazwa wykonawcy:  …………………………………………………………………………...

Adres wykonawcy:   …………………………………………………………………………...

Telefon:                     ……………………………………………………………………………

Faks:                         ........………………………………………………………………………

Oświadczamy, że wielkość średniorocznego zatrudnienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (w przypadku gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie ), wynosi:…………………………………………………………………………..

A liczebność personelu kierowniczego wynosi : …………………………………………………

*     dla spełnienia warunku wymagane jest zatrudnienie minimum  20   pracowników,

zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu.

.........................................................                                                            ............................................................

(miejscowość, data)                                                                                                 (podpisy osoby lub osób upoważnionych

do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta)

Załącznik Nr 8

WYKAZ NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA ZAMÓWIENIA NARZĘDZI I URZĄDZEŃ, KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA.

Nazwa wykonawcy	.................................................................................................

Adres wykonawcy	.................................................................................................

Miejscowość ................................................			Data .....................

| l.p. | Nazwa i ilość sprzętu | uwagi |
| --- | --- | --- |

Do wykazu należy załączyć:

1) pisemne zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, wykonawca wskazał narzędzia i urządzenia, którymi będzie dysponował

2) lista niezbędnych dokumentów (np. certyfikaty, dokumenty rejestracyjne itd.) jeżeli są wymagane

.................................................................................

(data i czytelny podpis wykonawcy)

Zał. nr 9

UMOWA NR ................(projekt)

Na wykonanie robót budowlanych

zawarta w dniu ............................... w Mielniku, pomiędzy Gminą Mielnik ,17-307 Mielnik, reprezentowaną przez:

1. Eugeniusza Wichowskiego - Wójta Gminy Mielnik

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

a. ...................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

reprezentowanym przez:

1. ...................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części niniejszej umowy Wykonawca, w wyniku wyboru oferty

w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wynikami przetargu z dnia .................................  zawarto umowę o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Rolnego dla

działania 321 „Podstawowe usługi  dla gospodarki i ludności wiejskiej „ w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 –2013, w zakresie gospodarki wodno – ściekowej,  Umowa o przyznanie pomocy  nr 00077-6921-UM1000079/09 tytuł operacji „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku-I etap- budowa oczyszczalni ścieków”.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie :”Budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w Mielniku-I etap- budowa oczyszczalni ścieków”.

§2

Sposób wykonania umowy

1. Wykonawca oświadcza, że posiada doświadczenie i kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania umowy.

2. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie:

2.1. Pan ....................................................................... posiadający uprawnienia budowlane

w zakresie - instalacji i urządzeń sanitarnych  Nr .....................................

2.2. Pan .........................................................................posiadający uprawnienia budowlane w

zakresie – instalacji i urządzeń elektrycznych   Nr ........................

2.3. Pan ....................................................................... posiadający uprawnienia budowlane

w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych   Nr ...........................

2.4.  Pan ....................................................................... posiadający uprawnienia budowlane

w zakresie robót drogowych   Nr ...........................

3. Nadzór Inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie:

3.1. Pan ....................................................................... posiadający uprawnienia budowlane

w zakresie - instalacji i urządzeń sanitarnych  Nr .....................................

3.2. Pan .........................................................................posiadający uprawnienia budowlane w

zakresie – instalacji i urządzeń elektrycznych   Nr ........................

3.3. Pan ....................................................................... posiadający uprawnienia budowlane

w zakresie robót konstrukcyjno – budowlanych   Nr ...........................

3.4.  Pan ....................................................................... posiadający uprawnienia budowlane

w zakresie robót drogowych   Nr ...........................

4. Zamawiający zobowiązuje się do przekazania projektu budowlanego, pozwolenia na

budowę, dziennika budowy, wraz ze wskazaniem miejsca poboru wody i energii w terminie

7 dni od daty podpisania umowy

5. Po protokolarnym przyjęciu od Zamawiającego terenu budowy Wykonawca ponosi aż do

chwili wykonania przedmiotu umowy pełną odpowiedzialność za przekazany teren  budowy.

6. Wykonawca zobowiązuje się. wykonać przedmiot umowy zgodnie z projektem

budowlanym, specyfikacja techniczną,  warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi

przepisami Prawa Budowlanego i zasadami sztuki budowlanej oraz  złożoną ofertą

7.Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu zamówienia z materiałów i urządzeń, które

posiadają świadectwo jakości, certyfikat, oraz odpowiadają Polskim Normom, wymaganiom projektu

budowlanego.

8.Wykonawca zobowiązuje się do informowania Zamawiającego i Inspektora Nadzoru o konieczności

wykonania robót dodatkowych lub zamiennych sporządzając protokół konieczności określający

zakres robót oraz szacunkową i wartość wg. cen określonych  w kosztorysie ryczałtowym.

9.W przypadku wystąpienia konieczności wykonania robót nie objętych kosztorysem ryczałtowym

oraz specyfikacją techniczną, Wykonawcy nie wolno ich realizować bez zmiany niniejszej umowy lub

uzyskania dodatkowego zamówienia.

§3

Terminy

1. Termin rozpoczęcia robót budowlanych w ciągu 7 dni od daty podpisania umowy

2. Termin zakończenia robót budowlanych do dnia  31 sierpnia 2011r.

3. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu wykonania przedmiotu zamówienia na

skutek zaistnienia „siły wyższej” w stosunku do wykonywanych robót budowlanych. O interpretacji

zdarzenia „siły wyższej” i ewentualnym uznaniu przedłużenia terminu wykonania robót

budowlanych z tego powodu, będzie decydował Zamawiający w trakcie realizacji robót.

§4

Odbiory

1. Przewiduje się następujące terminy dokonania odbiorów :

- odbiór częściowy – w terminie do dnia 20 grudnia 2010r,

- odbiór końcowy – w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru.

2.Protokół odbioru końcowego

Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dziennik budowy przez kierownika budowy i

potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru,Wykonawca zawiadomi Zamawiającego

o gotowości odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty:

• protokoły odbiorów technicznych, atesty na wbudowane materiały,

• dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w

trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

• dziennik budowy,

• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym,

warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

• protokoły badań i sprawdzeń

• rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów i ich ilości i wartości ogółem.

• instrukcje obsługi i konserwacji do rzeczy wykonanych w ramach przedmiotu umowy, jeżeli są

wymagane.

3. Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru końcowego robót stanowiących

przedmiot umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

4. Zakończenie czynności odbioru powinno nastąpić (zakończyć) w ciągu 7 dni roboczych licząc od

daty rozpoczęcia odbioru.

5. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony przez Komisję.

6. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu

przysługują następujące uprawnienia:

• jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

• jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to:

• jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie,

• jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od

umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

§5

Zasady współdziałania stron

1. Wykonawca zobowiązuje się do:

•  stosowania się do pisemnych poleceń i wskazówek Zamawiającego w trakcie wykonania

przedmiotu umowy

•  przedłożenia Zamawiającemu na jego pisemne żądanie zgłoszone w każdym czasie trwania

umowy, wszelkich dokumentów, materiałów i informacji potrzebnych mu do oceny prawidłowości

wykonania umowy.

2. Podwykonawstwo:

• Wykonawca ma prawo podpisać umowę o wykonanie części robót budowlanych z

podwykonawcami wymienionymi w przyjętej ofercie przetargowej .

• Podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonane

części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania

podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim samym zakresie jak za swoje

działania.

• Wykonawca i Zamawiający ponoszą solidarna odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia dla

podwykonawcy

• Wykonawca może podpisać umowę o podwykonawstwo z podwykonawcami nie  wymienionymi w

ofercie przetargowej pod warunkiem wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego,

§6

Gwarancja jakości

1. Wykonawca udziela 36 miesięcznej gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy, liczony od dnia odbioru końcowego. Okres rękojmi ustala się na 3 miesiące poza okresem gwarancji

2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 3 dni od dnia ich ujawnienia,

3. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia usterek w ciągu 5 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o ujawnionych usterkach,

4. Strata lub szkoda w robotach lub materiałach zastosowanych do robót w okresie między datą rozpoczęcia, a zakończenia terminów gwarancji powinna być naprawiona przez  Wykonawcę  na jego koszt, jeżeli utrata lub zniszczenie wynika z działań lub zaniedbania Wykonawcy

5. Zamawiający wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robót po upływie terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie usunięcia wad po upływie okresu gwarancji.

§7

Nienależyte wykonanie umowy

W okresie obowiązywania, po rozwiązaniu lub po wygaśnięciu Umowy, Wykonawca jest i będzie odpowiedzialny wobec Zamawiającego na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym za wszelkie szkody, ( wydatki, koszty postępowań) oraz roszczenia osób trzecich w przypadku, gdy będą one wynikać z wad przedmiotu umowy lub braku należytej staranności Wykonawcy lub jego Podwykonawcy przy wykonywaniu przedmiotu mowy.

§8

Kary umowne i roszczenia odszkodowawcze

1.  Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte

wykonanie przedmiotu umowy. Kary będą naliczane w następujących przypadkach i

wysokościach:

a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

-  zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

-  zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki.

Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na wykonanie przedmiotu umowy oraz terminu ustalonego na usunięcie wad.

- odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 10 ust.l niniejszej Umowy.

b) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za:

-  zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki

- za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§9

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie ...................... złotych, co stanowi

5% wartości umowy, zostało dostarczone Zamawiającemu w dniu zawarcia umowy w

pełnej wysokości w gwarancji ubezpieczeniowej

2. Zabezpieczenie w gwarancji ubezpieczeniowej, będą nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne

na pierwsze żądanie

3. Strony ustalają, że wniesione zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie

zwrócone (zwolnione) w następujący sposób:

a)    70% w ciągu 30 dni po odbiorze końcowym przedmiotu umowy

b)    pozostałe 30% w ciągu 14 dni po upływie okresu rękojmi

4. Zamawiający powinien powiadomić Wykonawcę o wszelkich roszczeniach skierowanych

do instytucji wystawiającej zabezpieczenie

5. W przypadku nienależytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje się

własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót

pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wykonane roboty.

§10

Wynagrodzenie

1.  Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości

............................... złotych netto (słownie: ..........................................................................)

netto, plus podatek VAT w wysokości .......................... złotych (słownie:

.......................................................................................................................) o wartości

brutto .................................... złotych ( słownie:

............................................................................................................................................... )

2.  Wartość całkowita przedmiotu umowy ani ceny nie będą waloryzowane w okresie realizacji umowy.

3. Należne wykonawcy wynagrodzenie będzie płatne na podstawie faktur VAT, wystawianych nie częściej jak dwa razy w ciągu realizacji umowy, tj.jedna faktura częściowa wystawiona do dnia 28.12.2010r i faktura końcowa wystawiona po realizacji przedmiotu umowy.

4. Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokoł odbioru wykonanych robót podpisany przez Inspektora Nadzoru z uwzględnieniem postanowień art. 4.

5.  Wykonawca może wystawić fakturę częściową za wykonane zgodnie z harmonogramem etapy robót.

6.  Płatność za faktury VAT będzie dokonana przelewem z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy, w ciągu 14 dni licząc od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Błędnie wystawiona faktura VAT lub brak protokołu odbioru elementów lub końcowego spowoduje naliczenie ponownego 14 dniowego terminu płatności od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujących dokumentów.

§ 11

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających – zgodnie z art.67 ust.1 pkt 6 Prawa zamówień publicznych – stanowiących nie więcej jak 20% wartości zamówienia podstawowego.

§12

Zmiany umowy

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy winny zostać dokonane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem nieważności.

§13

Odstąpienie

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy :

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy,

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy,

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

d) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

2. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada zobowiązany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które  zostały wykonane do dnia odstąpienia, ustalonego na podstawie wartości kosztorysu ofertowego,

b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza, Urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu, chyba że Wykonawca wyrazi zgodę na przyjęcie tych obiektów i urządzeń,

c) przyjęcia od Wykonawcy pod swój dozór teren budowy.

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy  jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do zapłaty faktur, określonego w niniejszej umowie.

b) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę obciążają następujące obowiązki:

a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego (Inspektor Nadzoru) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót wg. stanu na dzień odstąpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która odstąpiła od umowy,

c) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, które mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót, nie objętych umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

d) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza budowy.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§14

Zawiadomienia

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w związku z niniejszą umową miedzy stronami będzie sporządzana na piśmie i podpisana przez stronę zawiadamiającą. Zawiadomienia mogą być przesyłane faksem, doręczane osobiście, przesyłane listem.

2. Zawiadomienia będą wysyłane na adresy i numery faksów podane przez Strony.

Każda ze Stron zobowiązana jest do informowania drugiej strony o każdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby lub numeru faksu.

3. Powiadomienie każdej ze stron jest ważne tylko wtedy, kiedy odbywa się na piśmie.

Powiadomienie będzie ważne tylko wtedy, kiedy zostanie doręczone adresatowi.

§15

Postanowienia dodatkowe i końcowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Prawa Zamówień Publicznych, Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo Budowlane.

2. Wszystkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla Zamawiającego

3. Umowa niniejsza została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiającego i 2 egz. dla Wykonawcy.

Zamawiający                                                                               Wykonawca